## Pola zaznaczone siwym kolorem wypełnia Laboratorium

| ZLECENIE WYKONANIA BADANIA WODY Nr ……..………..… z dnia ……………….…….....… |
| --- |
| Zleceniodawca (nazwa/adres/NIP): | Numer próbki: ...................... |
| Dane kontaktowe klienta:………………..………………. |
| Cel badania: wymagania prawne / badanie technologiczne / inne……………………………………………………………………………………….. Miejsce pobrania próbki : ....................................................................................................................................................................................... Punkt pobrania próbki : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Obiekt badany: próbka wody………………………….……………….………..…………………………………………………………………………… Data pobrania próbki: .............................................................................................................................................................................. ………… Próbkobiorca: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Próbka pobrana zgodnie z: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu. |
| Data dostarczenia do laboratorium | Data rozpoczęcia badania | Data zakończenia badania | nie dotyczy klienta wewnętrznego |
|  |  |  | FORMA PŁATNOŚCI /na podst. wystawionej faktury/ |
|  |  |  | przelew / gotówka |
| Stan dostarczonej próbki: | ………………………………………………........................………………… | ODBIÓR WYNIKÓW: osobiście / pocztą |
| Archiwizacja próbki: tak / nie Uczestnictwo w charakterze świadka w badaniach wykonywanych dla klienta: tak / nie Lp. Badany parametr Metoda badawcza *A *N *Z Zakres metody Jednostka Zlecam badanie Wynik podać z niepewnością** zaznaczyć X zaznaczyć X 1. Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 N Z 0,10-4000 NTU 2. Barwa Pt PN-EN ISO 7887:2012 (metoda C) N Z 2-100 mg/l 3. Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 A Z 2,0-12,0 - 4. Przewodność elektryczna właściwa w temp. 250C PN-EN 27888:1999 N Z 10-2500 (S/cm 5. A. Zapach B. Smak Procedura badawcza nr 06, wyd.02 z dnia 02.11.2016r. N Z - - 6. Amonowy jon NH4+ Procedura badawcza nr 07, wyd. 02 z dnia 28.12.2016r. na podstawie testu kuwetowego Hach nr 8038 A Z 0,05-2,50 mg/l 7. Azotyny N02- Metoda Hach-a 8507 N Z 0,01-1,0 mg/l 8. Azotany N03- Metoda Hach-a 8192 N Z 0,05-2,2 mg/l 9. Mangan Mn Procedura badawcza nr 08, wyd. 02 z dnia 28.12.2016r. na podstawie testu kuwetowego Hach nr 8149 A Z 25-700 µg/l 10. Żelazo Fe PN-ISO 6332:2001 A Z 20-5000 µg/l 11. Fluorki F Metoda Hach-a nr 8029 N Z 0,1- 2,0 mg/l 12. Twardość CaCO3 PN-ISO 6059:1999 N Z 5-500 mg/l 13. Chlorki Cl PN-ISO 9297:1994 N Z 5-400 mg/l 14. Indeks nadmanganianowy O2 PN-EN ISO 8467:2001 N Z 0,5-10 mg/l *A - badanie akredytowane /Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 813/; *N - badanie nieakredytowane; *Z - badanie zatwierdzone przez PPIS w Tczewie /Decyzja HKw.NŚ.0940.2.18 z dnia 10.12.2018 r./ ** niepewność rozszerzona / k=2; przy 95% prawdopodobieństwie/ Na sprawozdaniu wynik niższy od granicy oznaczalności zostanie zapisany jako „<” (poniżej) a wynik powyżej górnego zakresu akredytacji metody zostanie podany jako badanie nieakredytowane. Koszt wykonania usługi: ...................... zł + 23% VAT = ....................zł Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi/reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania sprawozdania AKCEPTACJA KLIENTA PRZEGLĄD ZLECENIA/ ZLECENIE PRZYJĄŁ: |